Na úpravně vody Tuchoraz došlo k havárii dávkování chlornanu sodného pro hygienické zabezpečení upravené vody(nové dávkovací čerpadlo v záruce). Toto čerpadlo bude odesláno k opravě a  museli jsme dočasně osadit dávkovací  čerpadlo jiné, které bohužel není ideálně regulovatelné(obec jiné nemá). Z tohoto důvodu může dočasně docházet k mírnému překročení hodnoty volného chloru ve vodovodní síti obce. Volný chlor bude denně sledován, o dalším vývoji Vás budeme informovat.